## Blad1 (hidden)
Driftsområde | (Alla)
Summa av Antal1
Ortkod | Ort | Kategori | Objektstyp | Objekt | ObjektID | Räknare | Status2009
| Södersvik | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Södersvik |  | 1
8801 | Bergshamra | Avloppsproduktion | RV | Bergshamra RV | 8801006 | 1
|  |  |  | G:a verket | 8801009 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Anders | 8801017 | 1
|  |  |  | P2 Ån | 8801018 | 1
|  |  |  | P3 Båtklubben | 8801019 | 1
|  |  |  | P4 Reningsverk | 8801020 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Hästängen brunn 1 | 8801010 | 1
|  |  |  | Hästängen brunn 2 | 8801011 | 1
|  |  |  | Hästängen brunn 3 | 8801012 | 1
|  |  |  | Höganäs | 8801014 | 1
|  |  |  | Utanbro 1a,b | 8801021 | 1
|  |  |  | Utanbro 1c | 8801022 | 1
|  |  |  | Utanbro 2 | 8801023 | 1
|  |  | VV | Hästängen VV | 8801013 | 1
|  |  |  | Utanbro VV | 8801025 | 1
8802 | Blidö | Avloppsproduktion | RV | Blidö RV | 8802003 | 1 | 35
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Kyrkan | 8802007 | 1 | 35
|  |  |  | P2 Brandstationen | 8802008 | 1 | 35
|  | Vattenproduktion | GVT | Blidö | 8802001 | 1 | 35
|  |  | VV | Blidö VV | 8802006 | 1 | 35
8803 | Drottningdal | Avloppsproduktion | RV | Drottningdal RV | 8803004 | 1 | 35
|  | Vattenproduktion | GVT | Brandstation | 8803001 | 1 | 35
|  |  |  | Skolan | 8803007 | 1
|  |  | VV | Brandstation VV | 8803002 | 1 | 35
|  |  |  | Skolan VV | 8803008 | 1
|  |  |  | Smålandshus | 8803009 | 1 | 35
8804 | Edsbro | Avloppsproduktion | RV | Edsbro RV | 8804005 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Masugnen | 8804013 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Bygdegården | 8804001 | 1
|  |  |  | Kyrkogården | 8804011 | 1
|  |  |  | Skolan | 8804014 | 1
|  |  |  | Vattenverket 1 | 8804015 | 1
|  |  |  | Vattenverket 2 | 8804016 | 1
|  |  | VV | Edsbro VV | 8804008 | 1
8805 | Finsta | Avloppsproduktion | RV | Finsta RV | 8805006 | 1
|  | Vattendistribution | TST | Nollan | 8805024 | 1
|  |  |  | Sättra/Lohärad | 8805030 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Kilen täkt 1 | 8805020 | 1
|  |  |  | Kilen täkt 2 | 8805021 | 1
|  |  |  | Kilen täkt 3 | 8805022 | 1
|  |  |  | Vagndalen | 8805031 | 1
|  |  |  | Väster Syninge VV | 8805034 | 1
8806 | Furusund | Avledning spillvatten | LTAN | Lågtrycksnät 1 | 8806006 | 1
|  |  |  | Lågtrycksnät 2 | 8806007 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Färjan | 8806004 | 1
[5 empty] | 8806005 | 1
[5 empty] | 8812012 | 1
8807 | Grisslehamn | Avloppsproduktion | RV | Grisslehamn RV | 8807007 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Kalles | 8807012 | 1
|  |  |  | P2 Furtenbach | 8807013 | 1
|  |  |  | P3 Zing Zing | 8807014 | 1
|  |  |  | P4 OK | 8807015 | 1
|  |  |  | P5 Lillsjön | 8807016 | 1
|  |  |  | P6 Brandstation | 8807017 | 1
|  |  |  | P7 Havsbaden | 8807018 | 1
|  |  |  | P8 Grisslehamn RV | 8807019 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Dammen | 8807003 | 1
|  |  |  | Furtenbach | 8807004 | 1
|  |  |  | Kalle Mattsson | 8807011 | 1
|  |  |  | Zing Zing | 8807025 | 1
|  |  |  | Ön | 8807026 | 1
|  |  | VV | Grisslehamn VV | 8807010 | 1
8808 | Gräddö | Avloppsproduktion | RV | Gräddö RV | 8808008 | 1
|  |  |  | Rådmansö skola | 8808014 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Björkö-Örn | 8808001 | 1
|  |  |  | Hamnen | 8808012 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Sindvik V | 8808015 | 1
|  |  |  | Sindvik Ö | 8808016 | 1
|  |  |  | Skogen | 8808017 | 1
|  |  |  | Vattenverket | 8808018 | 1
|  |  | VV | Gräddö VV | 8808011 | 1
8809 | Hallstavik | Avloppsproduktion | RV | Hallstavik RV | 8809006 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Holmens | 8809015 | 1
|  |  |  | P2 Torsvägen | 8809016 | 1
|  |  |  | P3 Skärsta | 8809017 | 1
|  |  |  | P4 Gottsta | 8809018 | 1
|  |  |  | P5 Häverösund | 8809019 | 1
|  | Vattendistribution | VT | Vattentornet | 8809025 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Brunnsvägen | 8809001 | 1
|  |  |  | Sjövägen täkt | 8809020 | 1
|  |  |  | Skogsvägen täkt | 8809021 | 1
|  |  | VV | Hallstavik VV | 8809009 | 1
8810 | Herräng | Avloppsproduktion | RV | Herräng RV | 8810008 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Reningsverket | 8810013 | 1
|  |  |  | P2 Gjuteriet | 8810014 | 1
|  |  |  | P3 Storan | 8810015 | 1
|  |  |  | P4 Rosendalsv | 8810016 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Eknäsgruvan | 8810001 | 1
|  |  |  | Spatgruvan | 8810017 | 1
|  |  | VV | Herräng VV | 8810011 | 1
8811 | Kapellskär | Avloppsproduktion | RV | Kapellskär RV | 8811002 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Pst Camping | 8811005 | 1
|  |  |  | Pst Caravan | 8811006 | 1
8812 | Köpmanholm | Avloppsproduktion | RV | Köpmanholm RV | 8812004 | 1 | 35
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Färjeläget | 8812012 | 1 | 35
|  |  |  | P2 Skolan | 8812013 | 1 | 35
|  | Vattenproduktion | GVT | Kasberget | 8812001 | 1 | 35
|  |  |  | Köpmanholm täkt 1 | 8812007 | 1
|  |  |  | Köpmanholm täkt 3 | 8812008 | 1
|  |  |  | Köpmanholm täkt 4 | 8812009 | 1
|  |  | VV | Kasberget VV | 8812002 | 1 | 35
|  |  |  | Köpmanholm VV | 8812010 | 1 | 35
8813 | Norrby | Avloppsproduktion | RV | Norrby RV | 8813004 | 1 | 35
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Tvätten | 8813008 | 1 | 35
|  |  |  | P2 Åby | 8813009 | 1 | 35
|  | Vattenproduktion | GVT | Norrby | 8813002 | 1 | 35
|  |  | VV | Norrby VV | 8813007 | 1 | 35
8814 | Norrtälje | Avloppsproduktion | RV | Lindholmen RV | 8814014 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | DPST | Grind/Vätövägen | 8814007 | 1
|  |  |  | Solbacka DPST | 8814049 | 1
|  |  | PST | Drottningdal | 8814002 | 1
|  |  |  | Lindholmen PST | 8814013 | 1
|  |  |  | P1 Kvisthamra | 8814024 | 1
[5 empty] | 8814042 | 1
|  |  |  | P10 Görla ind. | 8814025 | 1
|  |  |  | P11 N. Solbacka | 8814026 | 1
|  |  |  | P12 Havspiren | 8814027 | 1
|  |  |  | P13 Solbacka | 8814028 | 1
|  |  |  | P14 Nånö VV | 8814029 | 1
|  |  |  | P15 Societetsparken | 8814030 | 1
|  |  |  | P16 Görla villaomr. | 8814031 | 1
|  |  |  | P17 Lindholmen | 8814032 | 1
|  |  |  | P18 Färsna | 8814033 | 1
|  |  |  | P2 Kvisthamra | 8814034 | 1
|  |  |  | P3 Hamnen | 8814035 | 1
|  |  |  | P4 Port Arthur | 8814036 | 1
|  |  |  | P5 Gransätersg | 8814037 | 1
|  |  |  | P6 Grind | 8814038 | 1
|  |  |  | P7 SL Garage | 8814039 | 1
|  |  |  | P8 Vigelsjö | 8814040 | 1
|  |  |  | P9 V. Solbacka | 8814041 | 1
|  |  |  | Solbacka | 8814048 | 1
|  | Rening dagvatten | DVD | Busstationen | 8814001 | 1
|  |  |  | Grind Dagvatten | 8814006 | 1
|  |  |  | Görla Dagvattendamm | 8814008 | 1
|  |  |  | Kvisthamra Dagvattendamm | 8814011 | 1
|  |  |  | Stockholmsvägen | 8814050 | 1
|  |  |  | Tvätten Dagvatten | 8814052 | 1
|  |  |  | Vigelsjö Dagvattendamm | 8814056 | 1
|  | Vattendistribution | TST | IP | 8814009 | 1
|  |  |  | Månvägen | 8814018 | 1
|  |  |  | Visbole | 8814057 | 1
|  |  | VT | Gamla Vattentornet | 8814005 | 1
|  |  |  | Vattentorn | 8814055 | 1 | 35
8814 | Norrtälje | Vattenproduktion | YVT | Norr Malma | 8814019 | 1 | 35
|  | Vattenproduktion | VV | Nånö VV | 8814023 | 1 | 35
8815 | Nysättra | Avloppsproduktion | RV | Nysättra RV | 8815012 | 1 | 35
|  | Vattendistribution | TST | Visbol | 8815019 | 1 | ?
|  | Vattenproduktion | GVT | Nysättra brunn1 | 8815004 | 1
|  |  |  | Nysättra brunn2 | 8815005 | 1
|  |  |  | Nysättra brunn3 | 8815006 | 1
|  |  |  | Nysättra brunn4 | 8815007 | 1
|  |  |  | Nysättra hemmet | 8815009 | 1
|  |  | VV | Nysättra VV | 8815015 | 1
8816 | Rimbo | Avloppsproduktion | RV | Rimbo RV | 8816019 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Arkadien | 8816002 | 1
|  |  |  | Asplund | 8816003 | 1
|  |  |  | Karby | 8816009 | 1
|  |  |  | Nya Pumpstationen | 8816013 | 1
|  |  |  | P2 Asplund | 8816015 | 1
|  |  |  | P5 Bangårdsvägen | 8816016 | 1
|  |  |  | P7 Ekebyholm | 8816017 | 1
|  |  |  | Tomta | 8816028 | 1
|  |  |  | Vallby | 8816030 | 1
|  |  |  | Ö. Ekeby | 8816033 | 1
|  | Vattendistribution | TST | Bergby VV | 8816005 | 1
|  |  | VT | Vattentornet | 8816032 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Bergby | 8816004 | 1
|  |  | VV | Nya Vattenverket | 8816014 | 1
|  |  |  | Tomta VV | 8816029 | 1
8817 | Rånäs | Avloppsproduktion | RV | Rånäs RV | 8817013 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Lilla | 8817003 | 1
|  |  |  | P1 Rundeln | 8817004 | 1
|  |  |  | P2 Zinken | 8817005 | 1
|  |  |  | P3 Bilfjädern | 8817006 | 1
|  |  |  | P4 Skolan | 8817007 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Rånäs gamla VV | 8817011 | 1
|  |  |  | Rånäs nya VV | 8817012 | 1
8818 | Skebobruk | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Vattenverket | 8818002 | 1
|  |  |  | P2 Nitor | 8818003 | 1
|  |  |  | P3 Skolan | 8818004 | 1
|  | Vattendistribution | TST | Skebo VV | 8818011 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Skebo | 8818005 | 1
8819 | Spillersboda | Avloppsproduktion | RV | Spillersboda RV | 8819013 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Garaget | 8819001 | 1
|  |  |  | P1 Brandstation | 8819005 | 1
|  |  |  | P2 Affären | 8819006 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Spillersboda täkt 1 | 8819016 | 1
|  |  |  | Spillersboda täkt 2 | 8819017 | 1
|  |  |  | Spillersboda täkt 3 | 8819018 | 1
|  |  |  | Spillersboda täkt 4 | 8819019 | 1
|  |  | VV | Spillersboda VV | 8819020 | 1
8820 | Svanberga | Avloppsproduktion | RV | Svanberga RV | 8820010 | 1 | 35
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Skolan | 8820001 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Svanberga | 8820002 | 1
|  |  |  | Svanberga nya | 8820008 | 1
|  |  | VV | Svanberga gamla VV | 8820007 | 1
|  |  |  | Svanberga nya VV | 8820009 | 1
8821 | Södersvik | Avloppsproduktion | RV | Södersvik RV | 8821006 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Södersvik | 8821001 | 1
[5 empty] | 8821002 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Södersvik 1 | 8821003 | 1
|  |  |  | Södersvik 2 | 8821004 | 1
|  |  | VV | Södersvik VV | 8821009 | 1
8822 | Utveda | Vattenproduktion | GVT | Utveda | 8822001 | 1
|  |  | VV | Utveda VV | 8822005 | 1
8823 | Älmsta | Avloppsproduktion | RV | Älmsta RV | 8823012 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Brandstation | 8823001 | 1
|  |  |  | Hammarby | 8823002 | 1
|  |  |  | P1 Sjöstugan | 8823004 | 1
|  |  |  | P4 Tippen | 8823005 | 1
|  |  |  | P5 Tennisbanan | 8823006 | 1
|  |  |  | P6 Industriområdet | 8823007 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Nisses | 8823003 | 1
|  |  |  | Södersund | 8823008 | 1
|  |  |  | Väsbom | 8823009 | 1
|  |  | VV | Älmsta VV | 8823015 | 1
8824 | Ösbyholm | Avloppsproduktion | RV | Ösbyholm RV | 8824001 | 1
Totalt

## Pivot (hidden)
Driftsområde | (All)
Summa av Antal1
Ortkod | Ort | Kategori | Objektstyp | Objekt | ObjektID | Total
| Spillersboda | Vattendistribution | MB | Stomnarö |  | 0 | 1
8801 | Bergshamra | Avledning dagvatten | DVN | Bergshamra DVN | 8801005 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | SVN | Bergshamra SVN | 8801008 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Bergshamra RV | 8801006 | 0 | 1
|  |  |  | G:a verket | 8801009 | 0 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Anders | 8801017 | 0 | 1
|  |  |  | P2 Ån | 8801018 | 0 | 1
|  |  |  | P3 Båtklubben | 8801019 | 0 | 1
|  |  |  | P4 Reningsverk | 8801020 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | MB | BERGSHAMRA 2:11 | 8801001 | 0 | 1
|  |  |  | BERGSHAMRA 2:36 | 8801002 | 0 | 1
|  |  |  | BERGSHAMRA 2:40 | 8801003 | 0 | 1
|  |  |  | BERGSHAMRA 2:8 | 8801004 | 0 | 1
|  |  |  | MORA 2:5, 2:11, 2;28, 2:95 | 8801015 | 0 | 1
|  |  |  | MORA 3:11 | 8801016 | 0 | 1
|  |  |  | UTANBRO 4:1 | 8801024 | 0 | 1
|  |  | RVN | Bergshamra RVN | 8801007 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Hästängen brunn 1 | 8801010 | 0 | 1
|  |  |  | Hästängen brunn 2 | 8801011 | 0 | 1
|  |  |  | Hästängen brunn 3 | 8801012 | 0 | 1
|  |  |  | Höganäs | 8801014 | 0 | 1
|  |  |  | Utanbro 1a,b | 8801021 | 0 | 1
|  |  |  | Utanbro 1c | 8801022 | 0 | 1
|  |  |  | Utanbro 2 | 8801023 | 0 | 1
|  |  | VV | Hästängen VV | 8801013 | 0 | 1
|  |  |  | Utanbro VV | 8801025 | 0 | 1
8802 | Blidö | Avledning dagvatten | DVN | Blidö DVN | 8802002 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | SVN | Blidö SVN | 8802005 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Blidö RV | 8802003 | 0 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Kyrkan | 8802007 | 0 | 1
|  |  |  | P2 Brandstationen | 8802008 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | RVN | Blidö RVN | 8802004 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Blidö | 8802001 | 0 | 1
|  |  | VV | Blidö VV | 8802006 | 0 | 1
8803 | Drottningdal | Avledning spillvatten | SVN | Drottningdal SVN | 8803006 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Drottningdal RV | 8803004 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | MB | DROTTNINGDAL 4:1 | 8803003 | 0 | 1
|  |  | RVN | Drottningdal RVN | 8803005 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Brandstation | 8803001 | 0 | 1
|  |  |  | Skolan | 8803007 | 0 | 1
|  |  | VV | Brandstation VV | 8803002 | 0 | 1
|  |  |  | Skolan VV | 8803008 | 0 | 1
|  |  |  | Smålandshus | 8803009 | 0 | 1
8804 | Edsbro | Avledning dagvatten | DVN | Edsbro DVN | 8804002 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | SVN | Edsbro SVN | 8804007 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Edsbro RV | 8804005 | 0 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Masugnen | 8804013 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | MB | EDSBRO MASUGN 1:14 | 8804003 | 0 | 1
|  |  |  | EDSBRO MASUGN 1:7 | 8804004 | 0 | 1
|  |  |  | EDSBRO-ÅSBY 5:26 | 8804009 | 0 | 1
|  |  |  | EDSBRO-ÅSBY 6:40 | 8804010 | 0 | 1
|  |  |  | LUND 1:3 | 8804012 | 0 | 1
|  |  | RVN | Edsbro RVN | 8804006 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Bygdegården | 8804001 | 0 | 1
|  |  |  | Kyrkogården | 8804011 | 0 | 1
|  |  |  | Skolan | 8804014 | 0 | 1
|  |  |  | Vattenverket 1 | 8804015 | 0 | 1
|  |  |  | Vattenverket 2 | 8804016 | 0 | 1
|  |  | VV | Edsbro VV | 8804008 | 0 | 1
8805 | Finsta | Avledning dagvatten | DVN | Finsta DVN | 8805005 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | SVN | Finsta SVN | 8805008 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Finsta RV | 8805006 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | MB | FINSTA 1:19 | 8805001 | 0 | 1
|  |  |  | FINSTA 1:4 | 8805002 | 0 | 1
|  |  |  | FINSTA 1:63 | 8805003 | 0 | 1
|  |  |  | FINSTA 3:1 | 8805004 | 0 | 1
|  |  |  | FRIHAMRA 1:2 | 8805009 | 0 | 1
|  |  |  | FRIHAMRA 1:5 | 8805010 | 0 | 1
|  |  |  | FRIHAMRA 1:8 | 8805011 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY 1:30 | 8805012 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY 1:35 | 8805013 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY 10:1 | 8805014 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY 2:10 | 8805015 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY 2:6 | 8805016 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY PRÄSTGÅRD 1:1 | 8805017 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY-SÄTTRA 2:6 | 8805018 | 0 | 1
|  |  |  | HUSBY-VALLBY 2:6 | 8805019 | 0 | 1
|  |  |  | NEDRE FRIHAMRA GA:4 | 8805023 | 0 | 1
|  |  |  | SALMUNGE 1:8 | 8805025 | 0 | 1
|  |  |  | SKEDERIDS-MÄLBY 1:5 | 8805026 | 0 | 1
|  |  |  | SKEDERSBY 5:1 | 8805027 | 0 | 1
|  |  |  | SKEDERSBY 8:1 | 8805028 | 0 | 1
|  |  |  | SUNDSTA 4:5 | 8805029 | 0 | 1
|  |  |  | VALLBYBERG 1:1 | 8805032 | 0 | 1
|  |  |  | VALLBYBERG 1:6 | 8805033 | 0 | 1
|  |  |  | VÄSTRA SYNINGE 4:9 | 8805035 | 0 | 1
|  |  |  | ÖSBYLUND 2:1 | 8805036 | 0 | 1
|  |  | RVN | Finsta RVN | 8805007 | 0 | 1
|  |  | TST | Nollan | 8805024 | 0 | 1
|  |  |  | Sättra/Lohärad | 8805030 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Kilen täkt 1 | 8805020 | 0 | 1
|  |  |  | Kilen täkt 2 | 8805021 | 0 | 1
|  |  |  | Kilen täkt 3 | 8805022 | 0 | 1
|  |  |  | Vagndalen | 8805031 | 0 | 1
|  |  |  | Väster Syninge VV | 8805034 | 0 | 1
8806 | Furusund | Avledning dagvatten | DVN | Furusund DVN | 8806001 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | LTAN | Lågtrycksnät 1 | 8806006 | 0 | 1
|  |  |  | Lågtrycksnät 2 | 8806007 | 0 | 1
|  |  | SVN | Furusund SVN | 8806003 | 0 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Färjan | 8806004 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | RVN | Furusund RVN | 8806002 | 0 | 1
8807 | Grisslehamn | Avledning dagvatten | DVN | Grisslehamn DVN | 8807006 | 0 | 1
|  | Avledning spillvatten | SVN | Grisslehamn SVN | 8807009 | 0 | 1
|  | Avloppsproduktion | RV | Grisslehamn RV | 8807007 | 0 | 1
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Kalles | 8807012 | 0 | 1
|  |  |  | P2 Furtenbach | 8807013 | 0 | 1
|  |  |  | P3 Zing Zing | 8807014 | 0 | 1
|  |  |  | P4 OK | 8807015 | 0 | 1
|  |  |  | P5 Lillsjön | 8807016 | 0 | 1
|  |  |  | P6 Brandstation | 8807017 | 0 | 1
|  |  |  | P7 Havsbaden | 8807018 | 0 | 1
|  |  |  | P8 Grisslehamn RV | 8807019 | 0 | 1
|  | Sjöreglering | SR | Damm1 | 8807001 | 0 | 1
|  |  |  | Damm2 | 8807002 | 0 | 1
|  | Vattendistribution | MB | GRISSLEHAMN 5:5 | 8807005 | 0 | 1
|  |  |  | VÄDDHUVUD 1:18 | 8807020 | 0 | 1
|  |  |  | VÄDDHUVUD 1:5 | 8807021 | 0 | 1
|  |  |  | VÄDDHUVUD 1:6 | 8807022 | 0 | 1
|  |  |  | VÄDDHUVUD GA:1 | 8807023 | 0 | 1
|  |  |  | VÄDDÖ-TOMTA 4:65 | 8807024 | 0 | 1
|  |  | RVN | Grisslehamn RVN | 8807008 | 0 | 1
|  | Vattenproduktion | GVT | Dammen | 8807003 | 0 | 1
|  |  |  | Furtenbach | 8807004 | 0
|  |  |  | Kalle Mattsson | 8807011 | 0
|  |  |  | Zing Zing | 8807025 | 0
|  |  |  | Ön | 8807026 | 0
|  |  | VV | Grisslehamn VV | 8807010 | 0
8808 | Gräddö | Avledning dagvatten | DVN | Gräddö DVN | 8808007 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Gräddö SVN | 8808010 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Gräddö RV | 8808008 | 0
|  |  |  | Rådmansö skola | 8808014 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Björkö-Örn | 8808001 | 0
|  |  |  | Hamnen | 8808012 | 0
|  | Vattendistribution | MB | GRÄDDÖ 1:115 | 8808002 | 0
|  |  |  | GRÄDDÖ 2:100 | 8808003 | 0
|  |  |  | GRÄDDÖ 2:62 | 8808004 | 0
|  |  |  | GRÄDDÖ 2:65 | 8808005 | 0
|  |  |  | GRÄDDÖ 2:99 | 8808006 | 0
|  |  |  | NABBO 1:31 | 8808013 | 0
|  |  | RVN | Gräddö RVN | 8808009 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Sindvik V | 8808015 | 0
|  |  |  | Sindvik Ö | 8808016 | 0
|  |  |  | Skogen | 8808017 | 0
|  |  |  | Vattenverket | 8808018 | 0
|  |  | VV | Gräddö VV | 8808011 | 0
8809 | Hallstavik | Avledning dagvatten | DVN | Hallstavik DVN | 8809005 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Hallstavik SVN | 8809008 | 0
|  |  | ÖFL | ÖFL Älmsta SP | 8809027 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Hallstavik RV | 8809006 | 0
|  |  | VTG | Mobil | 8809014 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Holmens | 8809015 | 0
|  |  |  | P2 Torsvägen | 8809016 | 0
|  |  |  | P3 Skärsta | 8809017 | 0
|  |  |  | P4 Gottsta | 8809018 | 0
|  |  |  | P5 Häverösund | 8809019 | 0
|  |  |  | Wåge pst |  | 0
|  | Vattendistribution | MB | GOTTSTA 1:83 | 8809002 | 0
|  |  |  | GOTTSTA 2:6 | 8809003 | 0
|  |  |  | GOTTSTA 2:72 | 8809004 | 0
|  |  |  | HENSVIK GA:10 | 8809010 | 0
|  |  |  | HÄVERÖ PRÄSTGÅRD 1:2 | 8809011 | 0
|  |  |  | HÄVERÖ-YTTERBY 2:145 | 8809012 | 0
|  |  |  | HÄVERÖ-YTTERBY 2:23 | 8809013 | 0
|  |  |  | SKÄRSTA 1:16 | 8809022 | 0
|  |  |  | SKÄRSTA 1:184 | 8809023 | 0
|  |  |  | SKÄRSTA 1:37 | 8809024 | 0
|  |  | RVN | Hallstavik RVN | 8809007 | 0
|  |  | VT | Vattentornet | 8809025 | 0
|  |  | ÖFL | ÖFL Älmsta | 8809026 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Brunnsvägen | 8809001 | 0
|  |  |  | Sjövägen täkt | 8809020 | 0
|  |  |  | Skogsvägen täkt | 8809021 | 0
|  |  | VV | Hallstavik VV | 8809009 | 0
8810 | Herräng | Avledning dagvatten | DVN | Herräng DVN | 8810007 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Herräng SVN | 8810010 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Herräng RV | 8810008 | 0
|  |  | VTG | Mobil | 8810012 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Reningsverket | 8810013 | 0
|  |  |  | P2 Gjuteriet | 8810014 | 0
|  |  |  | P3 Storan | 8810015 | 0
|  |  |  | P4 Rosendalsv | 8810016 | 0
|  | Vattendistribution | MB | HERRÄNG 1:171 | 8810002 | 0
|  |  |  | HERRÄNG 1:177 | 8810003 | 0
|  |  |  | HERRÄNG 1:178 | 8810004 | 0
|  |  |  | HERRÄNG 1:330 | 8810005 | 0
|  |  |  | HERRÄNG 1:362 | 8810006 | 0
|  |  | RVN | Herräng RVN | 8810009 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Eknäsgruvan | 8810001 | 0
|  |  |  | Spatgruvan | 8810017 | 0
|  |  | VV | Herräng VV | 8810011 | 0
8811 | Kapellskär | Avledning dagvatten | DVN | Kapellskär DVN | 8811001 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Kapellskär SVN | 8811004 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Kapellskär RV | 8811002 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Pst Camping | 8811005 | 0
|  |  |  | Pst Caravan | 8811006 | 0
|  | Vattendistribution | RVN | Kapellskär RVN | 8811003 | 0
8812 | Köpmanholm | Avledning dagvatten | DVN | Köpmanholm DVN | 8812003 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Köpmanholm SVN | 8812006 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Köpmanholm RV | 8812004 | 0
|  |  | VTG | Mobil | 8812011 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Färjeläget | 8812012 | 0
|  |  |  | P2 Skolan | 8812013 | 0
|  | Vattendistribution | MB | YXLÖ GA:16 | 8812014 | 0
|  |  | RVN | Köpmanholm RVN | 8812005 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Kasberget | 8812001 | 0
|  |  |  | Köpmanholm täkt 1 | 8812007 | 0
|  |  |  | Köpmanholm täkt 3 | 8812008 | 0
|  |  |  | Köpmanholm täkt 4 | 8812009 | 0
|  |  | VV | Kasberget VV | 8812002 | 0
|  |  |  | Köpmanholm VV | 8812010 | 0
8813 | Norrby | Avledning dagvatten | DVN | Norrby DVN | 8813003 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Norrby SVN | 8813006 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Norrby RV | 8813004 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Tvätten | 8813008 | 0
|  |  |  | P2 Åby | 8813009 | 0
|  | Vattendistribution | MB | IGELSTA 4:10 | 8813001 | 0
|  |  |  | SÖDERBY-NORRBY 2:18 | 8813010 | 0
|  |  | RVN | Norrby RVN | 8813005 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Norrby | 8813002 | 0
|  |  | VV | Norrby VV | 8813007 | 0
8814 | Norrtälje | Avledning dagvatten | DVN | Norrtälje DVN | 8814020 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Norrtälje SVN | 8814022 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Lindholmen RV | 8814014 | 0
|  |  | VTG | Mobil | 8814016 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | DPST | Grind/Vätövägen | 8814007 | 0
|  |  |  | Solbacka DPST | 8814049 | 0
|  |  | PST | Drottningdal | 8814002 | 0
|  |  |  | Lindholmen PST | 8814013 | 0
|  |  |  | P1 Kvisthamra | 8814024 | 0
|  |  |  | P10 Görla ind. | 8814025 | 0
|  |  |  | P11 N. Solbacka | 8814026 | 0
|  |  |  | P12 Havspiren | 8814027 | 0
|  |  |  | P13 Solbacka | 8814028 | 0
|  |  |  | P14 Nånö VV | 8814029 | 0
|  |  |  | P15 Societetsparken | 8814030 | 0
|  |  |  | P16 Görla villaomr. | 8814031 | 0
|  |  |  | P17 Lindholmen | 8814032 | 0
|  |  |  | P18 Färsna | 8814033 | 0
|  |  |  | P2 Kvisthamra | 8814034 | 0
|  |  |  | P3 Hamnen | 8814035 | 0
|  |  |  | P4 Port Arthur | 8814036 | 0
|  |  |  | P5 Gransätersg | 8814037 | 0
|  |  |  | P6 Grind | 8814038 | 0
|  |  |  | P7 SL Garage | 8814039 | 0
|  |  |  | P8 Vigelsjö | 8814040 | 0
|  |  |  | P9 V. Solbacka | 8814041 | 0
|  |  |  | Solbacka | 8814048 | 0
|  | Rening dagvatten | DVD | Busstationen | 8814001 | 0
|  |  |  | Grind Dagvatten | 8814006 | 0
|  |  |  | Görla Dagvattendamm | 8814008 | 0
|  |  |  | Kvisthamra Dagvattendamm | 8814011 | 0
|  |  |  | Stockholmsvägen | 8814050 | 0
|  |  |  | Tvätten Dagvatten | 8814052 | 0
|  |  |  | Vigelsjö Dagvattendamm | 8814056 | 0
|  | Sjöreglering | SR | Rönnsbol | 8814046 | 0
|  | Vattendistribution | BP | Lilla Brogatan | 8814012 | 0
|  |  |  | Röda Korsgården | 8814045 | 0
|  |  |  | Strandvägen | 8814051 | 0
|  |  | MB | EJDERN S:1 | 8814003 | 0
|  |  |  | FÄLTMÄTAREN 1 | 8814004 | 0
|  |  |  | KNUTBY S:1 | 8814010 | 0
|  |  |  | MANDELKREMLAN 5 | 8814015 | 0
|  |  |  | MOTORMANNEN 2 | 8814017 | 0
|  |  |  | RÄFSJA 1:11 | 8814043 | 0
|  |  |  | RÄFSJA 1:9 | 8814044 | 0
|  |  |  | SKRIDSKON GA:2 | 8814047 | 0
|  |  |  | TÄLJE 4:46 | 8814053 | 0
|  |  |  | TÄLJE 5:51 | 8814054 | 0
|  |  |  | ÄGGSVAMPEN 1 | 8814058 | 0
|  |  | RVN | Norrtälje RVN | 8814021 | 0
|  |  | TST | IP | 8814009 | 0
|  |  |  | Månvägen | 8814018 | 0
|  |  |  | Visbole | 8814057 | 0
|  |  | VT | Gamla Vattentornet | 8814005 | 0
|  |  |  | Vattentorn | 8814055 | 0
|  |  | ÖFL | ÖFL Görla-Köpmanholm | 8814059 | 0
|  |  |  | ÖFL Malsta | 8814060 | 0
|  |  |  | ÖFL Nollan-Rimbo | 8814061 | 0
|  |  |  | ÖFL Norr Malma | 8814062 | 0
|  |  |  | ÖFL Nysättra | 8814063 | 0
|  |  |  | ÖFL Rånäs | 8814064 | 0
|  |  |  | ÖFL Svanberga | 8814065 | 0
|  | Vattenproduktion | VV | Nånö VV | 8814023 | 0
|  |  | YVT | Norr Malma | 8814019 | 0
8815 | Nysättra | Avledning dagvatten | DVN | Nysättra DVN | 8815008 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Nysättra SVN | 8815014 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Nysättra RV | 8815012 | 0
|  | Vattendistribution | MB | NYSÄTTRA 1:45 MFL | 8815001 | 0
|  |  |  | NYSÄTTRA 14:15 | 8815002 | 0
|  |  |  | NYSÄTTRA 2:16 | 8815003 | 0
|  |  |  | NYSÄTTRA KVARN 1:35 | 8815010 | 0
|  |  |  | NYSÄTTRA KVARN 1:49 | 8815011 | 0
|  |  |  | UPPVEDA 3:10 | 8815016 | 0
|  |  |  | UPPVEDA 3:7 | 8815017 | 0
|  |  |  | UPPVEDA 3:8 | 8815018 | 0
|  |  | RVN | Nysättra RVN | 8815013 | 0
|  |  | TST | Visbol | 8815019 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Nysättra brunn1 | 8815004 | 0
|  |  |  | Nysättra brunn2 | 8815005 | 0
|  |  |  | Nysättra brunn3 | 8815006 | 0
|  |  |  | Nysättra brunn4 | 8815007 | 0
|  |  |  | Nysättra hemmet | 8815009 | 0
|  |  | VV | Nysättra VV | 8815015 | 0
8816 | Rimbo | Avledning dagvatten | DVN | Rimbo DVN | 8816018 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Rimbo SVN | 8816021 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Rimbo RV | 8816019 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Arkadien | 8816002 | 0
|  |  |  | Karby | 8816009 | 0
|  |  |  | Nya Pumpstationen | 8816013 | 0
|  |  |  | P2 Asplund | 8816003 | 0
|  |  |  | P5 Bangårdsvägen | 8816016 | 0
|  |  |  | P7 Ekebyholm | 8816017 | 0
|  |  |  | Tomta | 8816028 | 0
|  |  |  | Vallby | 8816030 | 0
|  |  |  | Ö. Ekeby | 8816033 | 0
|  | Sjöreglering | SR | Vallbyån | 8816031 | 0
|  | Vattendistribution | MB | ADAMSBERG 21:2 | 8816001 | 0
|  |  |  | FINNBY 3:3 | 8816006 | 0
|  |  |  | HÅSTA 10 | 8816007 | 0
|  |  |  | HÅSTA 11 | 8816008 | 0
|  |  |  | KUNDBY 2:37 | 8816010 | 0
|  |  |  | KUNDBY 9:1 | 8816011 | 0
|  |  |  | LOKFÖRAREN 26 | 8816012 | 0
|  |  |  | RIMBO-HÅSTA 1:47 | 8816022 | 0
|  |  |  | RIMBO-TOMTA 1:23 | 8816023 | 0
|  |  |  | RIMBO-TOMTA 3:25 | 8816024 | 0
|  |  |  | RIMBO-VALLBY 5:91, DEL AV | 8816025 | 0
|  |  |  | SKOGVAKTAREN 1 | 8816026 | 0
|  |  |  | SKOMAKAREN 5 | 8816027 | 0
|  |  | RVN | Rimbo RVN | 8816020 | 0
|  |  | TST | Bergby VV | 8816005 | 0
|  |  | VT | Vattentornet | 8816032 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Bergby | 8816004 | 0
|  |  | VV | Nya Vattenverket | 8816014 | 0
|  |  |  | Tomta VV | 8816029 | 0
8817 | Rånäs | Avledning dagvatten | DVN | Rånäs DVN | 8817010 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Rånäs SVN | 8817015 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Rånäs RV | 8817013 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Lilla | 8817003 | 0
|  |  |  | P1 Rundeln | 8817004 | 0
|  |  |  | P2 Zinken | 8817005 | 0
|  |  |  | P3 Bilfjädern | 8817006 | 0
|  |  |  | P4 Skolan | 8817007 | 0
|  | Sjöreglering | SR | Bränneribron | 8817001 | 0
|  |  |  | Dammluckor | 8817002 | 0
|  |  |  | Pegel | 8817008 | 0
|  |  |  | Regleringsdammen | 8817009 | 0
|  | Vattendistribution | RVN | Rånäs RVN | 8817014 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Rånäs gamla VV | 8817011 | 0
|  |  |  | Rånäs nya VV | 8817012 | 0
8818 | Skebobruk | Avledning dagvatten | DVN | Skebobruk DVN | 8818012 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Skebobruk SVN | 8818014 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Vattenverket | 8818002 | 0
|  |  |  | P2 Nitor | 8818003 | 0
|  |  |  | P3 Skolan | 8818004 | 0
|  | Vattendistribution | MB | HARBROHOLM 6:25 | 8818001 | 0
|  |  |  | SKEBO 1:106 | 8818006 | 0
|  |  |  | SKEBO 1:131 | 8818007 | 0
|  |  |  | SKEBO 1:35 | 8818008 | 0
|  |  |  | SKEBO 1:43 | 8818009 | 0
|  |  |  | SKEBO 1:90 | 8818010 | 0
|  |  | RVN | Skebobruk RVN | 8818013 | 0
|  |  | TST | Skebo VV | 8818011 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Skebo | 8818005 | 0
8819 | Spillersboda | Avledning dagvatten | DVN | Spillersboda DVN | 8819012 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Spillersboda SVN | 8819015 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Spillersboda RV | 8819013 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Garaget | 8819001 | 0
|  |  |  | P1 Brandstation | 8819005 | 0
|  |  |  | P2 Affären | 8819006 | 0
|  | Vattendistribution | MB | KLEMENSBODA 1:3 + 5:2 | 8819002 | 0
|  |  |  | KLEMENSBODA 1:37 | 8819003 | 0
|  |  |  | KLEMENSBODA 35:2 | 8819004 | 0
|  |  |  | SPILLERSBODA 1:118 | 8819007 | 0
|  |  |  | SPILLERSBODA 1:193 | 8819008 | 0
|  |  |  | SPILLERSBODA 1:22 | 8819009 | 0
|  |  |  | SPILLERSBODA 1:67 | 8819010 | 0
|  |  |  | SPILLERSBODA 1:90 | 8819011 | 0
|  |  |  | STUBBODA 1:15 | 8819021 | 0
|  |  |  | STUBBODA 1:36 | 8819022 | 0
|  |  |  | STUBBODA 3:15 | 8819023 | 0
|  |  | RVN | Spillersboda RVN | 8819014 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Spillersboda täkt 1 | 8819016 | 0
|  |  |  | Spillersboda täkt 2 | 8819017 | 0
|  |  |  | Spillersboda täkt 3 | 8819018 | 0
|  |  |  | Spillersboda täkt 4 | 8819019 | 0
|  |  | VV | Spillersboda VV | 8819020 | 0
8820 | Svanberga | Avledning dagvatten | DVN | Svanberga DVN | 8820006 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Svanberga SVN | 8820012 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Svanberga RV | 8820010 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Skolan | 8820001 | 0
|  | Vattendistribution | MB | SVANBERGA 12:1 | 8820003 | 0
|  |  |  | SVANBERGA 13:1 | 8820004 | 0
|  |  |  | SVANBERGA 6:1 | 8820005 | 0
|  |  | RVN | Svanberga RVN | 8820011 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Svanberga | 8820002 | 0
|  |  |  | Svanberga nya | 8820008 | 0
|  |  | VV | Svanberga gamla VV | 8820007 | 0
|  |  |  | Svanberga nya VV | 8820009 | 0
8821 | Södersvik | Avledning dagvatten | DVN | Södersvik DVN | 8821005 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Södersvik SVN | 8821008 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Södersvik RV | 8821006 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | P1 Södersvik | 8821001 | 0
|  | Vattendistribution | RVN | Södersvik RVN | 8821007 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Södersvik 1 | 8821003 | 0
|  |  |  | Södersvik 2 | 8821004 | 0
|  |  | VV | Södersvik VV | 8821009 | 0
8822 | Utveda | Avledning dagvatten | DVN | Utveda DVN | 8822002 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Utveda SVN | 8822004 | 0
|  | Vattendistribution | RVN | Utveda RVN | 8822003 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Utveda | 8822001 | 0
|  |  | VV | Utveda VV | 8822005 | 0
8823 | Älmsta | Avledning dagvatten | DVN | Älmsta DVN | 8823011 | 0
|  | Avledning spillvatten | SVN | Älmsta SVN | 8823014 | 0
|  | Avloppsproduktion | RV | Älmsta RV | 8823012 | 0
|  | Pumpning avloppsvatten | PST | Brandstation | 8823001 | 0
|  |  |  | Hammarby | 8823002 | 0
|  |  |  | P1 Sjöstugan | 8823004 | 0
|  |  |  | P4 Tippen | 8823005 | 0
|  |  |  | P5 Tennisbanan | 8823006 | 0
|  |  |  | P6 Industriområdet | 8823007 | 0
|  | Vattendistribution | MB | ÄLMSTA 1:9 | 8823010 | 0
|  |  | RVN | Älmsta RVN | 8823013 | 0
|  | Vattenproduktion | GVT | Nisses | 8823003 | 0
|  |  |  | Södersund | 8823008 | 0
|  |  |  | Väsbom | 8823009 | 0
|  |  | VV | Älmsta VV | 8823015 | 0
8824 | Ösbyholm | Avloppsproduktion | RV | Ösbyholm RV | 8824001 | 0
Grand Total | [5 empty] | 0

## Readme (hidden)
Last update : | 03/11/2011
Gradings informations :
Tekniskt&Funktions |  | 0 or 1 : Need to be replaced soon.
3 = | Utmärkt
2 = | Godkänt
1 = | Undermåligt
0 = | Trasig
Alarms :
Number of A+ alarms during the year 2010 (non working hours) |  |  |  | More than 10 alarms : Need to be replaced soon.
Risk :
Risk: | Criteria | Criteria : |  |  | 3/4 and 4/4 criteria : Need to be replaced soon.
0 | 0/4 criteria | Bad function (0 or 1) |  |  | 0 in function and technique : Need to be replaced soon
1 | 1/4 criteria | Bad technique status (0 or 1)
2 | 2/4 criteria | Renew date exceed
3 | 3/4 criteria | A+ alarms in 2010
4 | 4/4 criteria
Assets statistics :
2288 | assets
1669 | with an installation date | 690 | assets >= 30000SEK |  | <30000SEK : Veolia pay
613 | without an installation date | 1530 | assets < 30000SEK |  | 30000SEK <= assets < 100000SEK : Veolia pay up to 30000SEK, the municipality pay the rest
63 | without a price | 67 | assets >= 100000SEK |  | >=100000SEK : The municipality will pay
2220 | with a price | 2153 | assets < 100000SEK
Different scenario to implement the renewal plan :
SCENARIO 7 (applied)
Asset which should have been replaced before : |  |  |  |  | Assets with an installation date but without life cycle info : |  | Alarms :
Assets price splitted on the incoming years (life cycle) |  |  |  |  | Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  | More than 10 times = planned for 2011
or according to their state replacement are planned on a fixed date
Assets without an installation date and life cycle info : |  |  |  |  | Assets in a bad state
Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  |  |  |  | Risk = 3, planned for 2012
Risk = 4, planned for 2011
Assets without an installation date but with life cycle info : |  |  |  |  | 0 in function and technique : planed in 2011
Price splitted on the incoming years (life cycle)
All flowmeter, level meter, ... Or other sensors are supposed to replaced quite often. So the total price divided by the life cycle is counted every year, except for those which have been changed recently.
Year of replacement :
Just for information. Replacement can be planned on another date after discussion with staff
Previous hypothetic scenario :
SCENARIO 1
Asset which should have been replaced before : |  |  | Asset without an installation date : |  |  | Assets in a bad state | Alarms :
1974 to 1980 : | planned in 2011 |  | Price splitted on the next 5 years (2011-2015) |  |  | Risk = 3, planned for 2012 | More than 10 times = planned for 2011
1981 to 1990 : | planned in 2012 |  |  |  |  | Risk = 4, planned for 2011
1991 to 2000 : | planned in 2013
2001 to 2010 : | planned in 2014
SCENARIO 2
Asset which should have been replaced before : |  |  | Asset without an installation date : |  |  | Assets in a bad state | Alarms :
1974 to 1980 : | planned in 2011 |  | Price splitted on the next 5 years (2011-2015) |  |  | Risk = 3, planned for 2012 | More than 10 times = planned for 2011
1981 to 1990 : | planned in 2012 |  |  |  |  | Risk = 4, planned for 2011
1991 to 2000 : | planned in 2013
2001 to 2005 : | planned in 2014
2005 to 2010 : | planned in 2015
SCENARIO 3
Asset which should have been replaced before : |  |  | Asset without an installation date : |  |  | Assets in a bad state | Alarms :
1974 to 1980 : | planned in 2011 |  | Price splitted on the next 5 years (2011-2015) |  |  | Risk = 3, planned for 2012 | More than 10 times = planned for 2011
1981 to 1990 : | planned in 2012 |  |  |  |  | Risk = 4, planned for 2011
1991 to 2000 : | planned in 2013
2001 to 2003 : | planned in 2014
2004 to 2006 : | planned in 2015
2007 to 2010 : | planned in 2016
SCENARIO 4
Asset which should have been replaced before : |  |  | Asset without an installation date : |  |  | Assets in a bad state | Alarms :
1974 to 1980 : | planned in 2011 |  | Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  |  | Risk = 3, planned for 2012 | More than 10 times = planned for 2011
1981 to 1990 : | planned in 2012 |  |  |  |  | Risk = 4, planned for 2011
1991 to 2000 : | planned in 2013
2001 to 2003 : | planned in 2014
2004 to 2006 : | planned in 2015
2007 to 2010 : | planned in 2016
SCENARIO 5
Asset which should have been replaced before : |  |  | Assets without an installation date and life cycle info : |  |  | Assets in a bad state | Alarms :
1974 to 1980 : | planned in 2011 |  | Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  |  | Risk = 3, planned for 2012 | More than 10 times = planned for 2011
1981 to 1990 : | planned in 2012 |  |  |  |  | Risk = 4, planned for 2011
1991 to 1995 : | planned in 2013 |  | Assets without an installation date but with life cycle info : |  |  | 0 in function and technique : planned in 2011
1996 to 2000 : | planned in 2014 |  | Price splitted on the incoming years (life cycle)
2001 to 2003 : | planned in 2015
2004 to 2006 : | planned in 2016 |  | Assets with an installation date but without life cycle info :
2007 to 2008 : | planned in 2017 |  | Price splitted on the next 8 years (2011-2018)
2008 to 2010 : | planned in 2018
SCENARIO 6
Asset which should have been replaced before : |  |  |  |  | Assets with an installation date but without life cycle info : |  | Alarms :
All of them planned to be replaced in 2011 (for now). |  |  |  |  | Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  | More than 10 times = planned for 2011
Further investigation need to be done case by case to split and prioritize the renewal in following years.
Assets without an installation date and life cycle info : |  |  |  |  | Assets in a bad state
Price splitted on the next 8 years (2011-2018) |  |  |  |  | Risk = 3, planned for 2012
Risk = 4, planned for 2011
Assets without an installation date but with life cycle info : |  |  |  |  | 0 in function and technique : planned in 2011
Price splitted on the incoming years (life cycle)
All flowmeter, level meter, ... Or other sensors are supposed to replaced quite often. So the total price divided by the life cycle is counted every year, except for those which have been changed recently.

## Renewal plan chart (hidden)
Cost for renewal plan (according to filter selection) : |  |  |  |  | Percentage of assets with alarms (in 2010)
Percentage of risky assets
[6 empty] | Number | Percentage
|  |  | Number | Percentage | Between 0 and 10 | #REF! | #REF!
|  | Risk = 0 | #REF! | #REF! | Between 10 and 50 | #REF! | #REF!
|  | Risk = 1 | #REF! | #REF! | Beween 50 and 100 | #REF! | #REF!
|  | Risk = 2 | #REF! | #REF! | More than 100 | #REF! | #REF!
|  | Risk = 3 | #REF! | #REF!
|  | Risk = 4 | #REF! | #REF!
Prices (percentage)
[6 empty] | Number | Percentage
[5 empty] | Between 0-30000 : | #REF! | #REF!
[5 empty] | Between 30000-100000 : | #REF! | #REF!
[5 empty] | >100000 : | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total : | #REF!
SCENARIO 7 (applied)
Assets with an installation date but without life cycle info :
Asset which should have been replaced before : | Price splitted on the next 8 years (2011-2018)
Assets price splitted on the incoming years (life cycle)
or according to their state replacement are planned on a fixed date | Assets in a bad state
Risk = 3, planned for 2012
Assets without an installation date and life cycle info : | Risk = 4, planned for 2011
Price splitted on the next 8 years (2011-2018) | 0 in function and technique : planed in 2011
Assets without an installation date but with life cycle info : | Alarms :
Price splitted on the incoming years (life cycle) | More than 10 times = planned for 2011
All flowmeter, level meter, ... Or other sensors are supposed to replaced quite often.
So the total price divided by the life cycle is counted every year, except for those which have been changed recently.
Year of replacement :
Just for information. Replacement can be planned on another date after discussion with staff

## Plant to be renovated (hidden)
Those plants will be renovated soon or might be renovated/closed :
Hallstavik RV : | renovation in 2011/2012
Gräddö PST Björkö Örn
Norrby RV, VV, PST ...
Norrtälje PST 3 Hamnplan
Nysättra RV + PST
Svanberga RV + PST

## KA-AP26 Västanvik Morkullevägen
Ort/Funktion/Objekt | [7 empty] | Objekt detalj | [18 empty] | Updaterad
Driftsområde | Ort | Objektstyp | Kategori | grupp | Placering | Funktion | Placering 2 | Status | Fabrikat | Modell | Serienr | Pos nummer | Installerad | Anm | Status | Konsekvens | Sannolikhet | RISK INDEX | Kommentar | Leverantör | Status | Service | Hjul | Smörjmedel | Motor/ växel | Övrigt |  | ...
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Nivåmätare | KAAP 26 Morkullevägen | Nivåmätare | Sumpen | Aktiv | Xylem | LTU-601 ?? |  | NM01 | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Nivåmätare | KAAP 26 Morkullevägen | Nivåvippa | Sumpen | Aktiv | Xylem | ENM 10 ?? |  | NV01 | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Nivåmätare | KAAP 26 Morkullevägen | Nivåvippa | Sumpen | Aktiv | Xylem | ENM 10 ?? |  | NV02 | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Pump | KAAP 26 Morkullevägen | Pump P1 | Sumpen | Aktiv | Flygt | N3085.160 MT | 3085,160 02331074 | AP01 | 2023 | P1 | 1 | [7 empty] | hjulkod 463 |  | 2kw, 4,8A |  | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Pumpstyrning | KAAP 26 Morkullevägen | FRQ | Vägg inv. | Aktiv | ABB |  |  | AP01 | 2023 | P1
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Pump | KAAP 26 Morkullevägen | Pump P2 | Sumpen | Aktiv | Flygt | N3085.160 MT | 3085,160 02331075 | AP02 | 2023 | P2 | 1 | [7 empty] | hjulkod 463 |  | 2kw, 4,8A |  | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Pumpstyrning | KAAP 26 Morkullevägen | FRQ | Vägg inv. | Aktiv | ABB |  |  | AP02 | 2023 | P2
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Ventil | KAAP 26 Morkullevägen | Avstängningsventil | Utgående ledning | Aktiv | AVK | Kilslidsventil DN80 |  | AV03 | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Ventil | KAAP 26 Morkullevägen | Backventil | Utgående ledning | Aktiv | AVK | Klaffbackventil DN80 |  | BV01 02 | 2023 |  | 2 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Ventil | KAAP 26 Morkullevägen | Avstängningsventil | Utgående ledning | Aktiv | AVK | Kilslidsventil DN80 |  | HV01 02 | 2023 |  | 2 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Ventil | KAAP 26 Morkullevägen | Avstängningsventil | Inkommande vatten | Aktiv | PA | DN25 Kulventil |  | HV03 | 2023 |  | 3 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Ventil | KAAP 26 Morkullevägen | Avluftare | Utgående ledning | Aktiv | PA | DN25 Kulventil |  | AL01 02 03 | 2023 |  | 3 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Mätare | KAAP 26 Morkullevägen | Flödesmätare | Utgående ledning | Aktiv | Siemens | Magflo 5000 DN80 |  | FM02 | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Lyftbalk | KAAP 26 Morkullevägen | Lyftbalk | Åkvagn | Aktiv | IPE | Utskjutbar max 250 kg |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Lyftblock | KAAP 26 Morkullevägen | Lyftblock | Lyftbalk | Aktiv | Certex | Max 500 kg |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Brutet vatten | KAAP 26 Morkullevägen | Brutet vatten | Invändigt | Aktiv | Radonett | 60/5 rektangulärt |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | VV-beredare | KAAP 26 Morkullevägen | VV-beredare | Tvättställ | Aktiv | Clage | M1 3,5 kw |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Rörledningar | KAAP 26 Morkullevägen | Rörledningar | Invändigt | Aktiv | Ahlsell | Rostfritt |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Värmefläkt | KAAP 26 Morkullevägen | Värmefläkt | Vägg inv. | Aktiv | Elbjörn | 2 kW |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Handfat | Invändigt | Aktiv | Norvatek | Hygienvägg |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Utsugningsfläkt | KAAP 26 Morkullevägen | Ventilation | Kanalfläkt | Aktiv | Lineo | TD-160 |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Styrskåp | KAAP 26 Morkullevägen | Styrskåp | Vägg inv. | Aktiv | ASB | Apparatskåp | XX |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Luktreducering | KAAP 26 Morkullevägen | Barkfilter | Utvändigt | Aktiv | Barkfilter | NVAA standard |  |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Väggar inne | Invändigt | Aktiv | Betong | Slät | Ljusgrå |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Tak inne | Invändigt | Aktiv | Betong | Slät | Ljusgrå |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Golv inne | Invändigt | Aktiv | Betong | Färgsandgolv | Grå |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Väggar ute | Utvändigt | Aktiv | Betong | Matris | Svart |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Tak ute | Utvändigt | Aktiv | Betong | Tegelprofil | Svart |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Dörr | Utvändigt | Aktiv | Preconal | System 64 10x22 VH | Aluminium |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022
KA-AP26 | Norrtälje | PST | Avloppspumpstation | Byggnad | KAAP 26 Morkullevägen | Hängrännor | Utvändigt | Aktiv | Lindab | 125mm | svart |  | 2023 |  | 1 | [11 empty] | Dec 2022